## Протокол об итогах
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ЗАКУПА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8 УОЗ ГОРОДА АЛМАТЫ, СПОСОБОМ "ТЕНДЕРА", СОГЛАСНО ПРИКАЗА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 7 ИЮНЯ 2023 ГОДА №110
11 сентября 2024 г.
1. Тендерная комиссия в составе:
Председатель тендерной комиссии
Байчулакова Г.Т. - заместитель директора по медицинской части
Члены тендерной комиссии:
Нуржигитов Е.К. - главный бухгалтер
Бакберегенова Д.Р. - главная мед.сестра
Мусаканова Р.Р. - юрист
Серікқали С.Е. - мед.сестра хирурга
Секретарь комиссии:
Жагунарова Ж.М. - менеджер по ГЗ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Заседание тендерной комиссии по подведению итогов по закупа медицинских изделий способом "Тендера", согласно Приказа МЗ РК от 07.06.2023 г. №110 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг"
Наименование и краткое описание приобретаемых товаров с указанием суммы закупа:
№ лотов | Международное непатентованное наименование (торговое наименование) закупаемых товаров | Краткое описание | Ед.изм | КГП на ПХВ ГП№8 УОЗ г Алматы |  |  | Наименование, местонахождение, цена потенциального поставщика | Наименование, местонахождение, цена потенциального поставщика | Наименование, местонахождение, цена потенциального поставщика | Наименование, местонахождение, цена потенциального поставщика | Наименование, местонахождение, цена потенциального поставщика
|  |  |  | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма | ИП "Qazmedtorg" | ТОО "ОрдаМед Алматы" | ТОО "МедМаркет-Эксперт" | ТОО "BERKATA MS" | ИП "MEDTRADE"
[7 empty] | г.Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека 243/1, 42 | г. Алматы, Алмалинский район, ул. Дуйсенова 25, н.п. 207 | г.Уральск, ул.Сарайшык 56/1 | г.Алматы, ул.Чаплина 71/66, БЦ "Станица", оф. D05 | Юр.адрес: г.Шымкент, мкр-н Адия, Туран, д. 979/15, кв.145 А Факт.адрес: г.Шымкент, ул.Толстого 122
1 | Стерилизатор паровой автоматический | Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое бельё и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод ("Продувка") и пульсирующую откачку ("Вакуумирование") за счёт использования конденсатора. • Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки. Стерилизатор предназначен для использования в центральных стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в больничных отделениях. предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры; • точный контроль параметров и функций автоклава; • полная автоматизация процесса стерилизации; • возможность программирования параметров цикла стерилизации; • возможность изменения параметров режима стерилизации (температура, время), этапа предвакуумирования, времени сушки позволяет пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерилизации, в зависимости от стерилизуемых изделий; • центральный затвор крышки сосуда; • стерилизатор оснащён интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; • микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. • наличие теста на определение остатка белка чувствительность – не более 25 мкг белка с временем определения не более 15 минут все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимполирования. Все элементы стерилизатора соответствуют ГОСТ 31598. - устойчивы к воздействию пара и конденсата; не влияют на качество пара; не выделяют токсичных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК). Тип камеры круглая Полезный объём камеры, л 75 Максимальное рабочее давление, МПа 0,22 Точность поддержания давления, МПа ±0,01 Объём дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л 35 Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, %, не более 1 Внутренние размеры камеры ( Ø × Г ), мм 400 × 674 Внешние габариты ( Ш × Г × В ), мм 540 × 686 × 1185 Масса, кг 150 Потребляемая мощность, кВт, не более 6,5 Питание, В/Гц 380/50 Задаваемые температурные режимы, °С 134 °С – 5 мин; 121 °С – 20 мин; 126 °С – 10 мин Время нагрева стерилизатора, мин, не более 60 Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ±1 Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16 Наработка на отказ, циклов, не менее 1000 1 шт. | штук | 1 | 8840000 | 8840000 | 3431451 |  | 4600000 | 8800000 | 4600000
2 | Амбулаторный монитор артериального давления | Питание: не более 2 батарейки класса AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД:осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД : не уже 20-280 мм рт.ст. ЧСС: не уже 40-160 уд./мин. Точность измерений: АД : не более ±3 мм рт.ст. не более ± 2% ЧСС: не более ±5% Хранение данных: не менее 600 измерений АД, позволяет мониторировать не менее 48 часов. Твердотельная энергонезависимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехо- защищенности Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД должен соответствовать стандарту BHS. Не менее 3 кнопок управления на аппарате Наличие программированной функции и ручного переключения «день/ночь» Наличие проверки пользователем (с помощью встроенных кнопок), на аппарате, работоспособность дисплея и напряжения батарей Наличие не менее 3 режимов ручного программирования: 1. измерения проводятся каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. 2. измерения проводятся каждые 20 минут днем и каждые 40 минут ночью. 3. измерения проводятся каждые 30 минут вне зависимости от периода времени. Нагнетание: компрессор должен быть с автоматическим управлением Определение размера манжеты: должно быть автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст.; должно быть наличие клапана аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм Масса: не более 240 г /вместе с элементами питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией Коробка для транспортировки аппарата Сумка для переноски и транспартировки оборудования с комплектующими. Выполнена из эластана и тканевой основы Манжета, для исследования АД, размер не более 25-32 см Кабель для соединения с ПК Батареи типа АА Руководство по эксплуатации Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to | штук | 1 | 1454800 | 1454800 |  | 1454500
3 | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру Память внутренняя Период записи до 168 часов (7 суток) Размеры не более 67 х 93 х 21 мм ЖК дисплей не менее 48 х 28 мм Вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея не более АА – 1 шт Частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями Кабель для соединения с ПК Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы. Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 C Влажность 10 to 95 % | штук | 1 | 1285472 | 1285472 |  | 1285400
№ | Наименовниае | Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок | Основание для отклонения тендерных заявок
1 | ИП "Qazmedtorg" | не соответствует | Тендерная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям тендерной документации, согласно п.п. 6 п. 62 пар.4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, в части непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами. В технической спецификации не указана подтверждающая информация о наличии теста по определению остатка белка, в виде наименования, количества, дополнительных параметров.
2 | ТОО "ОрдаМед Алматы" | соответствует | Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям тендерной документации, согласно пар.4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.
3 | ТОО "МедМаркет-Эксперт" | не соответствует | Тендерная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям тендерной документации, согласно п.п. 6 п. 62 пар.4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, в части непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами. В технической спецификации не указана подтверждающая информация о наличии теста на определение контроля стерилизации (тест Бови и Дика) в виде наименования, количества, дополнительных параметров, а также отсутствует информация о наличии теста по определению остатка белка и подтверждающей информации в виде наименования, количества, дополнительных параметров.
4 | ТОО "BERKATA MS" | соответствует | Тендерная заявка потенциального поставщика соответствует требованиям тендерной документации, согласно пар.4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.
5 | ИП "MEDTRADE" | не соответствует | Тендерная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям тендерной документации, согласно п.п. 6 п. 62 пар.4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, в части непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами. В технической спецификации не указана подтверждающая информация о наличии теста по определению остатка белка, в виде наименования, количества, дополнительных параметров.
Информация о привлечении экспертной комиссии. Экспертная комиссия, для представления заключения по определению соответствия, предлагаемые потенциальными поставщиками, не привлекались.
Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа: в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера.
Требований, касательно разъяснения по тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.
В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом МЗ РК от 07.06.2023 г. №110, комиссия по результатам рассмотрения тендерной документации потенциальных поставщиков, путем открытого голосования РЕШИЛА:
В соответствии с п. 64 параграфа 4 Правил, утвержденного Приказом МЗ РК от 07.06.2023 г. №110 по лотам 1, 2, 3 признать тендер по закупу медицинских изделий способом "Тендера" несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации.
Таким образом закуп медицинских изделий по лотам 1,2,3 произвести способом "Из одного источника" у потенциальных поставщиколв поданных заявки: ТОО "ОрдаМед Алматы", ТОО "BERKATA MS"
За данное решение проголосовали: ЗА - 5 голосва, ПРОТИВ - отсутствует, Кворум достигнут.
Члены тендерной комиссии:
Нуржигитов Е.К. - главный бухгалтер
Бакберегенова Д.Р. - главная мед.сестра
Мусаканова Р.Р. - юрист
Серікқали С.Е. - мед.сестра хирурга
Секретарь комиссии:
Жагунарова Ж.М. - менеджер по ГЗ