## Объявление 8
Объявление №8 | [5 empty] | от 12.12.2024
о проведение закупа лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения способом «Запроса ценовых предложений», согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110
1. Наименование и адрес заказчика/организатора закупа: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» УОЗ города Алматы. город Алматы, Алмалинский район, улица Туркебаева 40.
2. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Алматы, Алмалинский район, улица Туркебаева 40, 4 этаж, срок 19.12.2024 г., до 9:00 ч.
3. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 19.12.2024 г., в 10:00, город Алматы, Туркебаева 40, кабинет 419.
4. Место, сроки и условия поставки: город Алматы, Алмалинский район, улица Туркебаева 40, по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней
№ лота | Международное непатентованное наименование (торговое наименование) закупаемых товаров | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во (объем закупа) | Цена (за единицу) | Сумма выделенная для закупа
1 | Стерилизатор паровой автоматический | Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое бельё и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод ("Продувка") и пульсирующую откачку ("Вакуумирование") за счёт использования конденсатора. • Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки. Стерилизатор предназначен для использования в центральных стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в больничных отделениях. предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры; • точный контроль параметров и функций автоклава; • полная автоматизация процесса стерилизации; • возможность программирования параметров цикла стерилизации; • возможность изменения параметров режима стерилизации (температура, время), этапа предвакуумирования, времени сушки позволяет пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерилизации, в зависимости от стерилизуемых изделий; • центральный затвор крышки сосуда; • стерилизатор оснащён интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; • микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимполирования. Все элементы стерилизатора соответствуют ГОСТ 31598. - устойчивы к воздействию пара и конденсата; не влияют на качество пара; не выделяют токсичных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК). Тип камеры круглая Полезный объём камеры, л 75 Максимальное рабочее давление, МПа 0,22 Точность поддержания давления, МПа ±0,01 Объём дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л 35 Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, %, не более 1 Внутренние размеры камеры ( Ø × Г ), мм 400 × 674 Внешние габариты ( Ш × Г × В ), мм 540 × 686 × 1185 Масса, кг 150 Потребляемая мощность, кВт, не более 6,5 Питание, В/Гц 380/50 Задаваемые температурные режимы, °С 134 °С – 5 мин; 121 °С – 20 мин; 126 °С – 10 мин Время нагрева стерилизатора, мин, не более 60 Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ±1 Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16 Наработка на отказ, циклов, не менее 1000 1 шт. | штука | 1 | 3500000 | 3500000
Директор Жиенбаева Ж.Б.
Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы
№8 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Коммунальное государственное пред
приятие
на праве хозяйственного
ведения
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№8
Управления
общественного здравоохранения
города Алматы
050009, Алматы қаласы,
Туркебаев
көшесі,
40
тел: 8(727) 374 -10-70
050009, город Алматы, улица Туркебаева 40
Тел: 8(727) 374-10-70
-